2024年度第二季度化隆县饮用水水质检测结果公 示

根据《水污染防治法》《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)和海东市卫生健康委员会《关于印发海东市饮用水水质监测和信息公开工作方案的通知》要求，现将2024年第二季度化隆县饮用水检测结果公示如下：

 第二季度共采集化隆县城市供水和各乡镇饮用水末梢水39份，监测覆盖全县17个乡镇、17个行政村、县城居民供水。

监测指标内容为：包括总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、耐热大肠杆菌、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐氮、耗氧量、铬(六价)、氨氮、等17项。千人以下工程中微生物菌落总数，不纳入评价指标。

判定标准根据《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)和青水农〔2020〕48号文件评价办法。

综合评价：经检测，本批次检测的39份水样符合《生活饮用水卫生标准》的限值或宽限规定。

附：2024年第二季度化隆县饮用水水质检测结果

**化隆县2024年第二季度水质检测结果公示**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 水分类 | 采样地址 | 合格项目 | 不合格项目 |
| 末梢水 | 雄先乡巴么塘村 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、铬(六价)、氨氮、等17项 | 有少量红色泥沙 |
| 末梢水 | 雄先乡电岗村 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、铬(六价)、氨氮、等17项 | 无 |
| 末梢水 | 查甫乡索拉村 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、铬(六价)、氨氮等17项 | 无 |
| 末梢水 | 查甫乡查一村 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、铬(六价)、氨氮等17项 | 无 |
| 末梢水 | 扎巴镇四哈宁村 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、铬(六价)、氨氮、等17项 | 无 |
| 末梢水 | 扎巴镇乙沙尔村 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、铬(六价)、氨氮、等17项 | 无 |
| 末梢水 | 甘都镇水车村 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、铬(六价)、氨氮、等17项 | 无 |
| 末梢水 | 甘都镇隆康三村 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、铬(六价)、氨氮、等17项 | 无 |
| 末梢水 | 塔加乡塔一村 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、铬(六价)、氨氮、等17项 | 无 |
| 末梢水 | 塔加乡曹旦麻村 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、铬(六价)、氨氮、等17项 | 无 |
| 末梢水 | 初麻乡主庄村 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、铬(六价)、氨氮、等17项 | 无 |
| 末梢水 | 初麻乡扎西庄村 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、铬(六价)、氨氮、等17项 | 无 |
| 末梢水 | 石大仓乡石大仓村 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、铬(六价)、氨氮、等17项 | 无 |
| 末梢水 | 石大仓乡项加吾具村 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、铬(六价)、氨氮、等17项 | 无 |
| 末梢水 | 二塘乡二塘村 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、铬(六价)、氨氮、等17项 | 无 |
| 末梢水 | 二塘乡角扎村 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、铬(六价)、氨氮、等17项 | 无 |
| 末梢水 | 昂思多镇沙吾昂村 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、铬(六价)、氨氮、等17项 | 有少量红色泥沙 |
| 末梢水 | 昂思多镇阳坡村 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、铬(六价)、氨氮、等17项 | 无 |
| 末梢水 | 巴燕尕西沟村 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、铬(六价)、氨氮、等17项 | 无 |
| 末梢水 | 巴燕镇儒家沟村 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、铬(六价)、氨氮、等17项 | 无 |
| 末梢水 | 谢家滩乡阴坡村 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、铬(六价)、氨氮、等17项 | 无 |
| 末梢水 | 谢家滩乡朱家湾村 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、铬(六价)、氨氮、等17项 | 无 |
| 末梢水 | 金源乡雄哇村 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、铬(六价)、氨氮、等17项 | 无 |
| 末梢水 | 金源乡恰加村 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、铬(六价)、氨氮、等17项 | 无 |
| 末梢水 | 牙什尕镇黄河沿村 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物，PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、铬(六价)、氨氮、等17项 | 无 |
| 末梢水 | 牙什尕镇曲日麻卡村 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、PH、氯浊度、嗅和味、肉眼可见物，化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、铬(六价)、氨氮、等17项 | 无 |
| 末梢水 | 阿什努乡日芒村 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、铬(六价)、氨氮、等17项 | 无 |
| 末梢水 | 阿什努乡多杰拉卡村 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、铬(六价)、氨氮、等17项 | 无 |
| 末梢水 | 沙连堡乡下塔加村 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、铬(六价)、氨氮、等17项 | 无 |
| 末梢水 | 沙连堡乡古让村 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、铬(六价)、氨氮、等17项 | 无 |
| 末梢水 | 德恒隆乡牙曲村 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、铬(六价)、氨氮、等17项 | 无 |
| 末梢水 | 德恒隆乡拉村 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、铬(六价)、氨氮、等17项 | 无 |
| 末梢水 | 群科镇格尔麻村 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、铬(六价)、氨氮、等17项 | 无 |
| 末梢水 | 群科镇若加村 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、铬(六价)、氨氮、等17项目 | 无 |
| 末梢水 | 雄先乡雄先村 | 总大肠菌群、菌落总数色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、、铬(六价)、氨氮、等17项 | 无 |
| 末梢水 | 扎巴镇拉二村 | 总大肠菌群、菌落总数色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、铬(六价)、氨氮、等17项 | 无 |
| 末梢水 | 昂思多镇白土庄村 | 总大肠菌群、菌落总数色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、铬(六价)、氨氮、等17项 | 无 |
| 末梢水 | 甘都镇唐寺岗村 | 总大肠菌群、菌落总数色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、铬(六价)、氨氮、等17项 | 无 |
| 末梢水 | 巴燕镇西下村 | 总大肠菌群、菌落总数色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、铬(六价)、氨氮、等17项 | 无 |