2024年度第三季度化隆县饮用水水质检测结果公 示

根据《水污染防治法》《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)和海东市卫生健康委员会《关于印发海东市饮用水水质监测和信息公开工作方案的通知》要求，现将2024年第三季度化隆县饮用水检测结果公示如下：

 第三季度共采集化隆县城市供水和各乡镇饮用水末梢水43份，监测覆盖全县17个乡镇、17个行政村、含4所学校县城居民供水。

监测指标内容为：包括总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、耐热大肠杆菌、、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐氮、耗氧量、铬(六价)、氨氮、二氧化氯、亚氯酸盐、铝、氰化物、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞等29项。千人以下工程中微生物菌落总数，不纳入评价指标。

判定标准根据《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)和青水农〔2020〕48号文件评价办法。

综合评价：经检测，本批次检测的43份水样符合《生活饮用水卫生标准》的限值或宽限规定。

附：2024年第三季度化隆县饮用水水质检测结果

**化隆县2024年第三季度水质检测结果公示**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 水分类 | 采样地址 | 合格项目 | 不合格项目 |
| 末梢水 | 金源乡科下村 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、铬(六价)、氨氮、铝、氰化物、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞等27项 | 无 |
| 末梢水 | 金源乡尖科村 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、铬(六价)、氨氮、铝、氰化物、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞等27项 | 无 |
| 末梢水 | 巴燕镇马场村 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、铬(六价)、氨氮铝、氰化物、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞等27项 | 无 |
| 末梢水 | 巴燕镇后沟村 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、铬(六价)、氨氮铝、氰化物、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞等27项 | 无 |
| 末梢水 | 谢家滩乡牙合村 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、铬(六价)、氨氮、铝、氰化物、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞等27项 | 无 |
| 末梢水 | 谢家滩乡吊沟村 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、铬(六价)、氨氮、铝、氰化物、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞等27项 | 无 |
| 末梢水 | 甘都镇桥头村 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、铬(六价)、氨氮、铝、氰化物、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞等27项 | 无 |
| 末梢水 | 甘都镇幸福村 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、铬(六价)、氨氮、铝、氰化物、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞等27项 | 无 |
| 末梢水 | 塔加乡拉卡村 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、铬(六价)、氨氮、铝、氰化物、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞等27项 | 无 |
| 末梢水 | 塔加乡白家吉村 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、铬(六价)、氨氮、铝、氰化物、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞等27项 | 无 |
| 末梢水 | 初麻乡上恰藏村 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、铬(六价)、氨氮、铝、氰化物、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞等27项 | 无 |
| 末梢水 | 初麻乡下恰藏村 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、铬(六价)、氨氮、铝、氰化物、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞等27项 | 无 |
| 末梢水 | 石大仓乡香塔村 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、铬(六价)、氨氮、铝、氰化物、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞等27项 | 无 |
| 末梢水 | 石大仓乡高跃村 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、铬(六价)、氨氮、铝、氰化物、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞等27项 | 无 |
| 末梢水 | 二塘乡庄子湾村 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、铬(六价)、氨氮、铝、氰化物、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞等27项 | 无 |
| 末梢水 | 二塘乡隆欠村 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、铬(六价)、氨氮、铝、氰化物、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞等27项 | 无 |
| 末梢水 | 昂思多镇德加村 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、铬(六价)、氨氮、铝、氰化物、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞等27项 | 无 |
| 末梢水 | 昂思多镇二尕昂村 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、铬(六价)、氨氮、铝、氰化物、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞等27项 | 无 |
| 末梢水 | 扎巴镇西滩村 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、铬(六价)、氨氮、铝、氰化物、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞等27项 | 无 |
| 末梢水 | 扎巴镇双疙瘩村 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、铬(六价)、氨氮、铝、氰化物、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞等27项 | 无 |
| 末梢水 | 查甫乡查让村 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、铬(六价)、氨氮、铝、氰化物、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞等27项 | 无 |
| 末梢水 | 查甫乡药水泉村 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、铬(六价)、氨氮、铝、氰化物、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞等27项 | 无 |
| 末梢水 | 雄先乡卡阳村 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、铬(六价)、氨氮、铝、氰化物、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞等27项 | 无 |
| 末梢水 | 雄先乡角加村 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、铬(六价)、氨氮、铝、氰化物、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞等27项 | 无 |
| 末梢水 | 牙什尕镇哇尔江村 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物，PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、铬(六价)、氨氮、铝、氰化物、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞等27项 | 无 |
| 末梢水 | 牙什尕镇盘龙曲麻村 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、PH、氯浊度、嗅和味、肉眼可见物，化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、铬(六价)、氨氮、铝、氰化物、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞等27项 | 无 |
| 末梢水 | 阿什努乡白家村 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、铬(六价)、氨氮、铝、氰化物、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞等27项 | 无 |
| 末梢水 | 阿什努乡羊隆村 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、铬(六价)、氨氮、铝、氰化物、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞等27项 | 无 |
| 末梢水 | 沙连堡乡关巴湾村 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、铬(六价)、氨氮、铝、氰化物、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞等27项 | 无 |
| 末梢水 | 沙连堡乡上塔加村 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、铬(六价)、氨氮、铝、氰化物、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞等27项 | 无 |
| 末梢水 | 德恒隆乡加家村 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、铬(六价)、氨氮、铝、氰化物、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞等27项 | 无 |
| 末梢水 | 德恒隆乡东加村 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、铬(六价)、氨氮、铝、氰化物、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞等27项 | 无 |
| 末梢水 | 群科镇文卜具村 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、铬(六价)、氨氮、铝、氰化物、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞等27项 | 无 |
| 末梢水 | 群科镇滩北村 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、铬(六价)、氨氮、铝、氰化物、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞等27项目 | 无 |
| 末梢水 | 巴燕镇县城东门（东） | 总大肠菌群、菌落总数色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、、铬(六价)、氨氮、铝、氰化物、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞、二氧化氯、亚氯酸盐等29项 | 无 |
| 末梢水 | 巴燕镇西下村（南） | 总大肠菌群、菌落总数色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、余氯、铬(六价)、氨氮、铝、氰化物、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞、二氧化氯、亚氯酸盐等29项 | 无 |
| 末梢水 | 巴燕镇县城西门（西） | 总大肠菌群、菌落总数色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、余氯、铬(六价)、氨氮、铝、氰化物、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞、二氧化氯、亚氯酸盐等29项 | 无 |
| 末梢水 | 巴燕镇县城北环路（北） | 总大肠菌群、菌落总数色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、余氯、铬(六价)、氨氮、铝、氰化物、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞、二氧化氯、亚氯酸盐等29项 | 无 |
| 末梢水 | 巴燕镇县城中 | 总大肠菌群、菌落总数色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、余氯、铬(六价)、氨氮、铝、氰化物、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞、二氧化氯、亚氯酸盐等29项 | 无 |
| 末梢水 | 昂思多镇中心学校 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、铬(六价)、氨氮、铝、氰化物、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞等27项目 | 无 |
| 末梢水 | 二塘乡中心学校 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、铬(六价)、氨氮、铝、氰化物、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞等27项目 | 无 |
| 末梢水 | 阿什努乡中心学校 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、铬(六价)、氨氮、铝、氰化物、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞等27项目 | 无 |
| 末梢水 | 扎巴镇中心学校 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、铬(六价)、氨氮、铝、氰化物、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞等27项目 | 无 |