Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.

化政办〔2008〕27号

化隆回族自治县人民政府办公室

关于转发化隆县危险化学品事故灾难应急预案的

通     知

各乡镇人民政府，县政府各部门，省驻县各单位：

县安监局拟定的《化隆县危险化学品事故灾难应急预案》已经县人民政府研究通过，现转发给你们，请认真贯彻落实。

二00八年三月二十一日

抄送：地区应急办，县委办、人大办、政协办，县总工会

化隆县危险化学品事故灾难应急救援预案

化隆安监局

（二○○八年三月）

一、总则

（一）编制目的。

为有效控制危险化学品事故，积极应对可能发生的重大危险化学品生产安全事故，迅速、有效地组织和实施救援，最大限度减少事故造成的损失，特制定我县危险化学品事故灾难应急预案。

（二）工作原则。

1.统一指挥原则。危险化学品事故的抢险救灾工作必须在县危险化学品应急救援指挥部和事故发生地政府的统一领导、指挥下开展。

2.单位自救原则。事故发生后期，事故单位应按照灾害预防和处理规范(预案)积极组织抢险，并迅速组织遇险人员沿避灾路线撤离，防止事故扩大。

3.分级负责原则。各乡镇以及有关部门按照各自的职责分工分级负责、各尽其能、各司其职，做到协调有序、资源共享、快速反应，积极做好应急救援工作。

4.安全抢险原则。在事故抢险过程中，应采取切实有效措施，确保抢险救护人员的安全，严防抢险过程中发生二次事故。

（三）编制依据。

《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》、《危险化学品安全管理条例》等有关法律法规和《青海省人民政府突发公共事件总体应急预案》、《青海省安全生产事故灾难应急预案》、《青海省突发环境事件应急预案》、《青海省危险化学品事故灾难应急预案》。

（四）危险目标。

1.危险化学品分类：危险化学品分为爆炸品，压缩气体和液化气体，易燃液体，易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品，氧化剂和有机氧化物，有毒品，腐蚀品七类。各

类中具体的危险化学品依据国家安全生产监督管理局公布的《危险化学品名录》（2003年第1号公告）为准。

2.危险化学品事故类别：主要有泄漏、火灾(固体火灾、液体火灾、气体火灾)、火药爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、灼烫及其它。

3. 事故发生主要原因和处置措施：事故主要原因一般分为操作失误和设备缺陷。针对事故的不同类型，采取不同的处置措施，主要包括灭火、隔绝、堵漏、拦截、稀释、中和、覆盖、泄压、转移、收集等。

4.我县的危险化学品主要有：液化汽、汽油、柴油、乙炔、氧气、氢气、硫酸、炸药等，涉及生产、储存、经营、运输、使用、废弃处理等诸多环节。截止去年底，全县共有危险化学品从业单位21家，从业人员312人。其中生产单位2家（县永盛碳化硅厂、县盛兴治炼公司），储存单位1家（民爆公司），销售单位13家，使用单位2家（县矿业公司、双君公司），液化气充装站2家。

（五）适用范围。本预案适用于在危险化学品生产、经营、储存、运输、使用和废弃危险化学品处置等过程中发生的下列事故灾难应对工作：

1.特别重大危险化学品事故；

2.重大危险化学品事故；

3.超出县人民政府应急处置能力的事故；

4.跨县行政区域跨领域（行业和部门）的事故；

5.地区安全监管局认为需要处置的事故。

二、应急救援组织机构及职责

（一）协调指挥。县上成立危险化学品事故应急救援指挥部(以下简称县危化品事故救援指挥部)，统一领导、指挥危险化学品事故的应急救援工作。总指挥由分管副县长担任，副总指挥由县政府办公室、安全生产监督管理局、县公安局、县卫生局及事故发生地人民政府主要负责人担任，成员由县总工会、经贸易局、财政局、国土资源局、交通局、民政局、人事劳动与社会保障局、城乡建设与环境保护局、消防大队、质监局、气象局等部门负责人组成。

（二）指挥部成员单位主要职责。

1.指挥部职责：危险化学品事故发生后，总指挥或总指挥委托副总指挥赶赴事故现场进行现场指挥，成立现场指挥部，批准现场救援方案，组织现场抢救。

2.事故发生地人民政府职责：接到危险化学品事故报告后，应启动本地区应急救援预案，组织抢险救援。在事故得不到有效控制时，报请县人民政府启动县级应急救援预案，由县危化品事故救援指挥部成立现场指挥部，组织开展事故现场的应急救援工作，及时向县委、县政府报告事故抢险救援进展情况。

3.县安监局职责：负责成立危险化学品应急救援专家组，组织专家进入事故现场开展技术指导工作；按照县危化品事故救援指挥部的要求协调相关专业救援队伍实施现场救援；组织开展事故查处工作。

4.县公安局职责：负责制定人员疏散和事故现场警戒方案；组织事故可能危及区域内的人员撤离和疏散，对人员撤离区域进行治安管理，统计伤亡人员情况，参与事故调查处理。

5.县公安消防大队职责：负责制定泄漏、爆炸和灭火扑救方案；负责事故现场扑灭火灾、控制易燃、易爆、有毒物质泄漏和有关设备容器的处置；负责事故后洗消工作；组织参加伤亡人员的搜救工作。

6.县公安交警大队职责：负责制定交通管制方案和事故现场区域周边道路的交通管制工作，禁止无关车辆进入危险区域，保障救援道路的畅通。

7.县卫生局职责：负责制定受伤人员医疗救护方案；确定受伤人员专业治疗和救护定点医院；负责事故现场调配医务人员、医疗器材、急救药品，组织现场救护及伤员转移。

8.县交通局职责：负责制定运输抢险方案，指定抢险运输单位，组织事故现场抢险物资和抢险人员的运送。

9.县质监局职责：负责制定压力容器、压力管道等特种设备事故应急方案，提出事故现场压力容器、压力管道等特种设备的处置措施。

10.县城乡建设与环境保护局职责：负责制定危险化学品污染事故现场监测与环境危害控制应急方案；负责监测、确定事故现场污染物，分析环境污染程度；负责划定事故造成的环境影响区域等级，发布警戒公告，提出控制措施，进行适时监测；负责指导事故后现场遗留危险物质的清除；负责制定并组织实施受损环境修复方案；负责发布危险化学品环境污染信息，调查重大危险化学品环境污染事故。

11.县气象局职责：负责制定应急气象服务方案和为事故现场提供风向、风速、温度、气压、湿度、雨量等气象资料。

12.县民政局职责：负责制定救灾物资保障方案和灾民生活物资的调配及供应。

13.县经贸易职责：参与组织、筹备抢险器材和物资。

14.县财政局职责：负责应急救援工作的资金调度。

（三）应急救援指挥中心。县危化品事故救援指挥中心设在县安监局，其职责是：监督检查各乡（镇）政府和各危险化学品从业单位制定、执行应急救援预案的情况；指导开展危险化学品应急救援模拟演练；承办县危化品事故救援指挥部交办的有关事项；本预案启动后，负责通知县危化品事故救援指挥部成员单位立即赶赴事故现场；协调各成员单位的抢险救援工作；及时报送事故抢险救援情况的督查专报。

（四）现场指挥部。本预案启动后由事故发生地政府主要负责人任指挥长，县危化品事故救援指挥部成员单位分管负责人任成员。现场指挥部下设7个专业组：

1.现场抢险组：由事故发生地政府牵头，成员由县安监局、公安局、质监局、卫生局组成。抢险救援队伍由公安消防大队、专业消防队、义务抢险队、医疗救护队和专家组成。其主要职责是：迅速查明事故性质、类别、影响范围等基本情况，判断事故后果和可能发展的趋势，制定抢险和救援处置方案并报现场指挥部审定后组织实施；负责在紧急状态下的现场抢险作业，及时控制危险源，防止事故扩大；控制易燃、易爆、有毒物质泄漏；负责现场灭火、设备容器的安全处置和人员搜救工作。

2.警戒疏散组：由公安局牵头，事发地政府和驻县武警中队组成。其主要职责是：负责事故中心区域、波及区域、影响区域的人员撤离和疏散；负责维护事故现场秩序、交通管制和社会治安等工作。

3.技术保障组：由县安监局牵头，县公安消防大队、城乡建设与环境保护局、质监局、事故单位的专业技术人员组成。其主要职责是；提出事故应急救援方案和安全措施，为现场指挥部提供应急救援技术支持；组织相关人员对应急救援及现场处置进行专业技术指导；提供与应急救援有关的技术保障服务。

4.医疗救护组：由县卫生局牵头，120急救中心和具有相应能力的医院等医疗单位组成。其主要职责是：根据伤害和中毒的特点制定、实施抢救方案，负责在现场的安全区域内设立临时医疗救护点，对受伤人员进行紧急救治并护送重伤人员至医院进一步治疗。

5.环境监测组：由县城乡建设与环境保护局牵头，环境监测及化学品检测机构专业人员组成。其主要职责是：对现场大气、水、土壤等环境进行即时监测，迅速确定危险物及浓度，划分污染区域等级，评估污染造成的环境影响程度，适时发布环境污染及污染控制信息，制定并组织实施受损环境修复方案。

6.后勤保障组：由事发地政府牵头，县民政局、交通局、财政局、电信公司、供电公司、自来水公司及事故发生单位有关人员组成。其主要职责是：筹措、调配、运送应急救援所需的交通工具、救援物资、抢险器材、设备，落实救援保障资金，保证应急救援所需物资和事故发生区域通信、供电、供水畅通。

7.善后工作组：由当地政府分管负责人任组长, 县民政局、县公安局、人事劳动和社会保障局、总工会及有关保险机构组成。其主要职责是：负责核实伤亡人员数量、姓名、身份等基本情况，并及时报现场指挥部；负责受灾人员的安置，遇难人员及家属的安抚、抚恤、理赔等善后处理工作。

三、预警和预防机制

（一）信息监控与报告。危险化学品事故信息由县安全监管局负责统一接收、处理、统计分析。县安全监管部门、应急救援指挥机构和有关企业按照《关于规范重大危险源监督与管理工作的通知》 〔安监总协调字（2005）125号〕对危险化学品重大危险源进行监控和信息分析，对可能引发的危险化学品事故的其它灾害和事件的信息进行监控和分析。可能造成（Ⅲ）级以上事故的信息，要及时上报地区安全监管局。

重大危险化学品事故（Ⅰ）、（Ⅱ）级发生后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人，单位负责人接到报告后，应当于1小时内报告县人民政府和安全监管部门及负有安全生产监督管理职责的有关部门（中央驻青企业同时上报省安全生产监督局和企业总部）。县人民政府接到报告后应当立即报告上级人民政府。

（二）预警预防行动。危化品事故救援指挥部接到并确认可能导致危险化学品事故信息后，要及时研究确定应对方案，通知有关部门、单位，采取预防事故发生的措施。当应急救援处置能力不足，认为需要支援时，请求上级协调支援。发生较大危险化学品（Ⅲ）级事故时，县安全监管局要切实关注事态发展，做好应急、准备、并根据事态发展，按有关规定上报县人民政府。

四、应急响应、现场保护和事故报告

（一）应急响应。事故发生后，事故单位应立即开展自救，同时报告当地政府；当地政府接警后，启动地方应急救援预案，积极组织现场施救，同时报告县人民政府；当事故无法控制或不能得到有效控制时，由事故发生地人民政府报请县人民政府启动本预案，由县危化品事故救援指挥部成立现场指挥部；本预案启动后，县危化品事故救援指挥中心负责通知各成员单位立即赶赴事故现场，协调危化品重点救援队伍及时赶赴现场实施救援。并根据事故等级及时上报。

（二）现场保护。事故单位必须严格保护事故现场，当地政府、公安派出所应迅速赶赴事故现场，实施现场侦察、维护现场治安和交通秩序等。

（三）事故报告。事故发生后，事故单位必须立即向当地政府和行业主管部门报告如下内容：

1.事故发生的时间、地点、部位；

2.事故简要经过、遇险人数和遇险位置；

3.事故原因和危险化学品储量、性质等内容；

4.事故现场的当前情况，如危化品继续泄漏(爆炸)和波及范围；

5.事故抢险处理情况和采取的措施，并附示意图；

6.提供准确的事故设备设施位置以及有关技术资料和事故抢险的安全通道、避灾路线，并附示意图；

7.事故单位现有救灾设备和物资情况；

8.抢险救援存在的主要困难和问题。

五、事故的应急救援

（一）危险化学品事故危害范围区域划分。

1.事故中心区域。中心区域一般指以事故现场为中心、半径为500米的区域。此区域危险化学品浓度指标高，有危险化学品扩散、爆炸、火灾、建筑物设施及设备损坏、人员急性中毒的可能。

2.事故波及区域。事故波及区域一般指距事故现场100—1000米的区域。该区域空气中危险化学品浓度较高、作用时间较长，有可能发生人员中毒或物品损坏。

3.事故影响区域。事故影响区域是指事故波及区域外可能受到影响的区域，该区域可能有从中心区和波及区扩散的小剂量危险化学品危害。

（二）应急救援工作重点。

1.抢救受害人员，疏散事故区域内以及周边人员。事故发生后，及时、有序、有效地实施现场急救、安全转送伤员和疏散人员，降低伤亡率、减小事故损失。

2.查明控制危险源。迅速查明危险源，组织专家和有关技术人员对危险化学品的危害进行检验、监测，分析事故的危害区域、危险化学品性质及危害程度。对发生在县城、集镇或人口稠密地区的事故，应尽快组织相关部门和事故单位查漏堵源，防止和控制事故继续扩大。

3.加强宣传，指导组织群众采取各种措施进行自我防护，迅速撤离出危险区域或可能受到危害的区域，同时做好自救和互救工作。

4.做好现场洗消，消除危害后果。针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能发生的危害，迅速采取封闭、隔离、洗消等防护措施，防止对人的继续危害和对环境的污染。

5.按照国家环境保护标准，对危险化学品事故造成的环境危害进行监测、处置。

（三）应急救援注意事项。

1.救援人员进入污染区应实行分组制，随时保持通讯联系，做好自身防护，避免发生伤亡。

2.工程抢险队伍应接受现场指挥部的调度，主动配合公安、消防、医疗急救等专业队伍协调行动，救援使用的工具具备防爆功能。

3.现场医疗急救按照先重后轻的原则，进行紧急救治，对伤员实行一人一卡，避免危重伤员错过抢救时机；妥善处理好伤员的污染衣物，防止继发性危害。

4.组织污染区群众撤离事故现场时，指导群众做好个人防护，向上风向(避免横穿危险区域)快速转移到安全区域，并尽快除去污染衣物。

5.担任应急救援任务的有关部门、单位、专业组应及时向现场指挥部报告救援工作进展情况，由现场指挥部报请县危化品事故救援指挥部后，做出撤离现场、结束救援工作的决定。

六、应急救援队伍及演练

（一）我县危化品事故应急救援力量以公安消防大队为骨干，社会兼职救援力量为补充，本预案启动后由现场指挥部统一调度、指挥。

（二）各危化专业救援队伍要定期组织演练，不断提高救援技术水平，适应危化品事故救援的需要。

（三）对危险化学品单位实施监督管理的有关部门互相提供有关应急技术与信息支持，协同做好化学事故应急咨询服务。

七、附则

（一）本预案管理单位为县安全生产监督管理局，每两年修订一次，必要时及时修订。

（二）县危险化学品应急救援指挥部各成员单位根据本预案制定实施方案。

（三）发生重特大事故时，本预案与《化隆县重特大事故应急预案》一并执行。

附一：化隆县危险化学品事故应急救援指挥部通讯录

附二：危险化学品事故处置措施

附件一：化隆县危险化学品事故应急救援指挥部通讯录

| 姓名 | 行政职务 | 指挥部职务 | 电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 罗文祥 | 县委常委、县政府副县长 | 总指挥长 | 8712438 |  |
| 张发祥 | 县委办主任 | 副总指挥 | 8712481 |  |
| 张海生 | 县政府办主任 | 副总指挥 | 8712442 |  |
| 赵国武 | 县安监局长 | 副总指挥 | 8713781 |  |
| 冶文德 | 县卫生局长 | 副总指挥 | 8712334 |  |
|  | 李恒英 | 县交巡警大队 | 成 员 | 8715066 |
|  | 贺生忠 | 县财政局局长 | 成 员 | 8712388 |
|  | 韩福财 | 县民政局局长 | 成 员 | 8712398 |
|  | 杨敏政 | 县城乡建设与环境保护局局长 | 成 员 | 8712432 |
|  | 杨林 | 县交通局局长 | 成 员 | 8712549 |
|  | 马耀祖 | 县质量技术监督局局长 | 成 员 | 8712384 |
|  | 王勇 | 县气象局局长 | 成 员 | 8714516 |
|  | 华旦 | 县经贸局局长 | 成 员 | 8713206 |
|  | 强新平 | 县供电局局长 | 成 员 | 8712907 |
|  | 赵丰奎 | 县自来水局局长 | 成 员 | 8712424 |
|  | 李积军 | 县人民医院院长 | 成 员 | 8712557 |
|  | 韩晓平 | 县中医院院长 | 成 员 | 8712166 |
|  | 梁继成 | 县电信局局长 | 成 员 | 8712560 |
|  | 刘传睿 | 县移动公司经理 | 成 员 | 8714139 |
|  | 张红丙 | 县联通公司经理 | 成 员 | 8714265 |

附件二：

危险化学品事故处置措施

在保证抢险人员安全的前提下，统一指挥、快速反映、区域为主、协同作战，彻底消除或最大程度的减少危险化学品事故造成损失。

一、危险化学品泄漏事故及处置措施

进入现场救援人员必须配备必要的个人防护器具。如果泄漏物是易燃易爆的，事故中心区应主动熄灭火种，切断电源，禁止车辆进入，立即在边界设置警戒线，并根据事故情况和事故发展，确定事故涉及区人员的撤离；如果泄漏物有毒，应使用专用防护服、隔绝式空气面具，立即在事故中心区边界设置警戒线。根据事故情况和事故发展，确定事故涉及区人员的撤离。为了确保现场正确使用和佩戴防护用品，平时应进行严格的适应性训练。应急处理时严禁单独行动，要有监护人，必要时用水枪、水炮等掩护。

（一）泄漏源控制措施。关闭阀门、停止作业或改变工艺流程、局部停车、减负荷运行等。采用合适的材料和技术手段堵住泄漏处。

（二）泄漏物处理措施。

围堤堵截：筑堤堵截泄漏液体或引流到安全地点。贮罐区发生液体泄漏时，要及时关闭雨水阀，防止物料沿明沟外流。

稀释与覆盖：向有害物积聚处喷射雾状水，稀释和加速气体向高空扩散。对于可燃物，也可在现场施放大量雾状水或氮气，破坏燃烧条件。为降低有害物向大气中的蒸发速度，对于液体泄漏，可用泡沫或其他覆盖物品覆盖外泄的物料，在其表面形成覆盖层，抑制其蒸发。

收容（集）：对于大型泄漏，可选择用隔膜泵将泄漏的物料抽入容器内或槽车内；当泄漏量小时，可用沙子、吸附材料、中和材料等吸收中和。

废弃：将收集的泄漏物运至废物处理场所处置。用消防水冲洗剩下的少量物料，冲洗水必须经处理后才能排放。

二、危险化学品火灾事故及处置措施

按照先控制、后灭火的要求，针对危险化学品火灾火势发展蔓延快和燃烧面积大的特点，积极采取统一指挥、以快制快、堵截火势、防止蔓延、重点突破、排除险情、分割包围、速战速决的灭火战术，扑救人员应处在领上风或侧风阵地。进行火情侦察、火灾扑救、火场疏散人员应有针对性地采取自我防护措施，如佩戴防护面具，穿戴专用防护服等。抢救前，应迅速查明燃烧范围、燃烧物品及其周围物品的品名和主要危险特性、火势蔓延的主要途径，燃烧的危险化学品及燃烧产物是否有毒。正确选择最适合的灭火和灭火方法，火势较大时，应先堵截火势蔓延，控制燃烧范围，然后逐步扑灭火势。对可能发生爆炸、爆裂、喷溅等特别危险需紧急撤退的情况，应按照统一的撤退信号和撤退方法及时撤退（撤退信号应格外醒目，能使现场所有人员都看到或听到。火灾扑灭后，仍然要派人监护现场，消灭余火。起火单位应当保护现场，接受事故调查，协助公安消防部门和上级

安全生产监督管理部门调查火灾原因，核定火灾损失，查明火灾责任，未经公安部门和上级安全生产监督管理部门同意，不得擅自清理火灾现场。

三、压缩气体和液化气体火灾事故及处置措施

（一）扑救气体火灾切忌盲目灭火，即使在扑救周围火势以及冷却过程中不小心把泄漏处的火焰扑灭了，在没有采取堵漏措施的情况下，也必须立即用长点火棒将火点燃，使其恢复稳定燃烧。否则，大量可燃气体泄漏出来与空气混合，遇火源就会发生爆炸，后果将不堪设想。

（二）首先应扑灭外围被火源引燃的可燃物，切断火势蔓延途径，控制燃烧范围，并积极抢救受伤和被困人员。

（三）如果火灾中有压力容器或有受到火焰辐射热威胁的压力容器，能转移的应尽量在水枪的掩护下转移到安全地带，不能转移的应部署足够的水枪进行冷却保护。为防止容器爆裂伤人，进行冷却的人员应尽量采用低姿射水或利用现场坚实的掩蔽体防护。对卧式贮罐，冷却人员应选择贮罐四侧角作为射水阵地。

（四）如果是输气管道泄漏着火，应首先设法找到气源阀门。阀门完好时，只要关闭气源阀门，火势就会自动熄灭。

（五）贮罐或管道泄漏关阀无效时，应根据火势大小判断气体压力和泄漏口的大小及其形状，准备好相应的堵漏（如软木塞、橡皮塞、气囊塞、粘合剂、弯管工具等）。

（六）堵漏工作准备就绪后，立即用水或灭火器灭火，但仍需用水冷却烧烫的罐或管壁。火扑灭后，应立即用堵漏材料堵漏，同时用雾状水稀释或驱散泄漏出来的气体。

（七）一般情况下完成了堵漏也就完成了灭火工作，但有时一次堵漏不一定能成功。如果一次堵漏失败，再次堵漏需一定时间，应立即用长点火棒将泄漏处点燃，使其恢复稳定燃烧，以防止较长时间泄漏出来的大量可燃气体与空气混

合后形成爆炸性混合物，从而增加发生爆炸的危险，并及时准备再次灭火堵漏。

（八）如果确认泄漏品很大，根本无法堵漏，只需冷却着火容器及其周围容器和可燃物品，控制着火范围，一直到可燃物燃尽，火势自动熄灭。

（九）现场指挥应密切注意各种危险征兆，遇有火势熄灭后较长时间未能恢复稳定燃烧或受热辐射的容器安全阀火焰变亮耀眼、尖叫、晃动等爆裂征兆时，指挥员必须适时做出准确判断，及时下达撤退命令。现场人员看到或听到事先规定的撤退信号后，应迅速撤退至安全地带。

（十）气体贮罐或管道阀门处泄漏着火时，在特殊情况下，只要判断阀门还有效，也可违反常规，先扑灭火势，再关闭阀门。一旦发现关闭已无效，一时又无法堵漏时，应迅速点燃，恢复稳定燃烧。

四、易燃液体火灾事故及处置措施

易燃液体通常也是贮存在容器内或用管道输送的。与气体不同的是，液体容器有的密闭，有的敞开，一般都是常压，只有反应锅（炉、釜）及输送管道内的液体压力较高，液体不管是否着火，如果发生泄漏或溢出，都将顺着地面流淌或水面漂散，而且易燃液体还有比重和水溶性等涉及能否用水和普通泡沫扑救的问题以及危险性很大的沸溢和喷溅的问题。

（一）首先应切断火势蔓延的途径，冷却和疏散受火势威胁的密闭容器和可燃物，控制燃烧范围，并积极抢救受伤和被困人员。如有液体流淌时，应筑堤（或用围油栏）拦截漂散流淌的易燃液体或挖沟导流。

（二）及时了解和掌握着火液体的品名、比重、水溶性以及有无毒害、腐蚀、沸溢、喷溅等危险性，以便采取相应的灭火和防护措施。

（三）对较大的贮罐或流淌火灾，应准确判断着火面积。大面积（大于50平方米）液体火灾则必须根据其相对密度（比重）、水溶性和燃烧面积大小，选择正确的灭火剂扑救。

比水轻又不溶于水的液体（如汽油、苯等），用直流水、雾状水灭火往往无效。可用普通蛋白泡沫或轻水泡沫扑灭。用干粉扑救时灭火效果要视燃烧面积大小和燃烧条件而定，并用水冷却罐壁。比水重又不溶于水的液体（如二硫化碳）起火时可用水扑救，水能覆盖在液面上灭火（用泡沫也有效）。用干粉扑救，灭火效果要视燃烧面积大小和燃烧条件而定，并用水冷却罐壁，降低燃烧强度。具有水溶性的液体（如醇类、酮类等），虽然理论上能用水稀释扑救，但用此法要使液体闪点消失，水必须在溶液中占很大比例，这不仅需要大量的水，也容易使液体溢出流淌；而普通泡沫又会受到水溶性液体的破坏（如果普通泡沫强度加大，可以减弱火势）。因此，最好用抗溶性泡沫扑救，用干粉扑救时，灭火效果要视燃烧面积大小和燃烧条件而定，也需用水冷却罐壁，降低燃烧强度。

（四）扑救毒害性、腐蚀性或燃烧产物毒害性较强的易燃液体火灾，扑救人员必须佩戴防护面具，采取防护措施。对特殊物品的火灾，应使用专用防护服。考虑到过滤式防毒面具防毒范围的局限性，大扑救毒害品火灾时应尽量使用隔绝式面具。为确保在火场上能正确使用和适应，平时应进行严格的适应性训练。

（五）扑救原油和重油等具有沸溢和喷溅危险的液体火灾，必须注意计算可能发生沸溢、喷溅的时间和观察是否有沸溢、喷溅的征兆。一旦现场指挥发现危险征兆时应迅即作出准确判断，及时下达撤退命令，避免造成人员伤亡和装备损失。扑救人员看到或听到统一撤退信号后，应立即撤至安全地带。

（六）遇易燃液体管道或贮罐泄漏着火，在切断蔓延方向并把火势限制在一定范围内的同时，对输送管道应设法找到并关闭进、出阀门；如果管道阀门已损坏或是贮罐泄漏，应迅速准备好堵漏材料，然后先用泡沫、干粉、二氧化碳或雾状水等扑灭地上的流淌火焰；为堵漏扫清障碍，其次再扑灭泄漏口的火焰，并迅速采取堵漏措施。与气体堵漏不同的是，液体一次堵漏失败，可连续堵几次，只要用泡沫覆盖地面，并堵住液体流淌和控制好周围着火源，不必点燃泄漏口的液体。